## new sheet
Product Model:GMV-144WM/B1-F(U)
Product Code:CN851W2000
EV Chart:V120WMBF(U).BZ000000.20181102.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Rear Grill | 网罩 | 2 | 01574100002 | yes | 20181102
2 | Top Cover | 顶盖组件(预装) | 1 | 01264100074 | yes | 20181102
3 | Diversion Circle | 导流圈(杏灰) | 2 | 10474100002 | yes | 20181102
4 | Motor for Axial Fan Assy | 轴流风机部件 | 2 | 15404100056 | yes | 20181102
5 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | 10434100002 | yes | 20181102
6 | Fan Motor | 电机 SWZ750B | 1 | 15704119 | yes | 20181102
7 | Gas By-pass sub- assy | 气旁通组件 | 1 | 030082000006 | yes | 20181102
8 | Magnet Coil | 电磁阀线圈 | 0 | none | no | 20181102
9 | Strainer | 过滤器 | 6 | 07415200002 | yes | 20181102
10 | Electromagnetic Valve | 电磁阀(FDF2.0/FDF2A24) | 1 | 43000054 | yes | 20181102
11 | Upper Cover Plate (back) | 后上盖板(杏灰) | 1 | 01264100005P | yes | 20181102
12 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01574100001 | yes | 20181102
13 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | 0112410009001 | yes | 20181102
14 | Low Pressure Survey Valve Sub-Assy | 低压测量阀组件 | 1 | 030090000011 | yes | 20181102
15 | Cut off Valve | 截止阀 1/4(N) | 1 | 07130239 | yes | 20181102
16 | Throttle Assy | 节流部件 | 1 | 030190060011 | yes | 20181102
17 | Electronic Expansion Valve Fittingss | 电子膨胀阀组件 | 1 | 030026060171 | yes | 20181102
18 | Electric expand valve fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413203 | yes | 20181102 | 20200428 | replace 4304413204
| Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413204 | no
19 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-40D306 | 1 | 43044100190 | yes | 20181102
20 | Discharge Charge Valve | 卸荷阀 | 2 | 07334100002 | yes | 20181102
21 | Electric expand valve fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413203 | yes | 20181102
22 | One way Valve | 单向阀 | 2 | 04324001 | yes | 20181102
23 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-25D303 | 1 | 43044100172 | yes | 20181102
24 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 φ16 | 1 | 07210044 | yes | 20181102
25 | Plate-type Heat Exchanger Sub-Assy | 板式换热器组件 | 1 | 030166060042 | yes | 20181102
26 | Dry Filter Sub-Assy | 干燥过滤器组件 | 0 | none | no | 20181102
27 | Gas Tube Filter | 大管过滤器 | 2 | 072190511 | yes | 20181102
28 | Dry Filter | 干燥过滤器 | 0 | none | no | 20181102
29 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | 01314712P | yes | 20181102
30 | Gas-liquid Separator | 汽液分离器 | 1 | 035027060004 | yes | 20181102 | 20190322 | replace 07424138
| Gas-liquid Separator | 汽液分离器 | 1 | 07424138 | no
31 | Oil Separator | 油分离器 | 1 | 0742418601 | yes | 20181102
32 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873209 | yes | 20181102
33 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01194100095P | yes | 20181102
34 | Base Frame Assy | 底座组件 | 1 | 01284100122 | yes | 20181102
35 | Cut off Valve | 截止阀 1/2(R410A) | 1 | 07334100013 | yes | 20181102
36 | Liquid Valve Sub-Assy | 小阀门组件 | 1 | 07304100009 | yes | 20181102
37 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(R410A) | 1 | 07334100011 | yes | 20181102
38 | Valve | 阀门组件 | 1 | 07304100007 | yes | 20181102
39 | Cut off Valve | 截止阀 1-1/8(R410A) | 1 | 07334100014 | yes | 20181102
40 | Gas Valve Sub-Assy | 大阀门组件 | 1 | 07304100008 | yes | 20181102
41 | Oil Equalizing Pipe Sub-Assy 1 | 均油管组件1 | 1 | 030181060012 | yes | 20181102
42 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 AC208-230V/60Hz | 1 | 4304000455 | yes | 20181102
43 | Magnet Coil | 电磁阀线圈 AC208-230V/60Hz | 1 | 4304000453 | yes | 20181102
44 | Oil balancing pipe sub-assy 2 | 均油管组件2 | 1 | 030181000008 | yes | 20181102
45 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 | 0 | none | no | 20181102
46 | Electric Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651540714 | yes | 20181102
47 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 E706DHD-72A2YG | 2 | 00204100011 | yes | 20181102
48 | Electric Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651540713 | yes | 20181102
49 | Front Panel (left) | 左前面板(杏灰) | 1 | 01544100003P | yes | 20181102
50 | Front Panel (right) | 右前面板 | 1 | 01544100005P | yes | 20181102
51 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 2 | 2690410001603 | yes | 20181102 | 20191016 | replace 26904100016
| Handle | 提手(杏灰) | 2 | 26904100016 | no
52 | Top Cover (front) | 前上盖板 | 2 | 01264100004P | yes | 20181102
53 | Sensor Sub-assy | 感温包组件(有下挂) | 1 | 39008000028G | yes | 20181102
54 | Pressure Sensor | 压力传感器(高压) NSK-BC0421-313/45CP2-6 | 1 | 32218000009 | yes | 20181102
55 | Pressure Sensor | 压力传感器(低压) NSK-BC0201-308/45CP2-5 | 1 | 32218000008 | yes | 20181102
56 | Suction Pipe Sub-Assy | 吸气管组件 | 1 | 030010060286 | yes | 20181102
57 | Oil Separator | 油分离器 | 2 | 07424100023 | yes | 20181102
58 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000911 | yes | 20181102
59 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000912 | yes | 20181102
60 | Exhaust Trunk Sub-assy | 排气总管组件 | 1 | 04534100012 | yes | 20181102
61 | One Way Valve | 单向阀 NRV16S | 2 | 07333700032 | yes | 20181102
62 | Gas By-pass Sub- Assy | 气旁通组件1(压缩机) | 1 | 030082060016 | yes | 20181102
63 | Magnet Coil | 电磁阀线圈 AC208-230V/60Hz | 1 | 4304000456 | yes | 20181102
64 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件(管路) | 1 | 04044100060 | yes | 20181102
65 | Filter | 过滤器(网状) | 1 | 07218603 | yes | 20181102
66 | Magnet Coil | 电磁阀线圈 AC208-230V/60Hz | 1 | 4304000454 | yes | 20181102
67 | 4-way Valve | 四通阀(10匹)(SHF-35-79) | 1 | 43000339 | yes | 20181102
68 | One way Valve | 单向阀 NRV19S | 1 | 07335210 | yes | 20181102
69 | Nozzle for Adding Freon | 注氟嘴(R407C) | 2 | 06120012 | yes | 20181102
70 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰) | 1 | 01314713P | yes | 20181102
71 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GMVQ144WMB1F(U)(左) | 1 | 100002061899 | yes | 20181102
72 | Reactor | 电抗器 L1.3mH/50A/10/(400+440) | 1 | 43138000049 | yes | 20181102
73 | Filter Board | 滤波板 WZ814N | 1 | 30228000032 | yes | 20181102
74 | Rectifier | 整流桥 800V 1.5A | 1 | 46010614 | yes | 20181102
75 | Main Board | 主板 WZCD3A(CPU) | 1 | 30223000006 | yes | 20181102
76 | Radiator | 散热器 SRX0215 | 2 | 49010252 | yes | 20181102
77 | Electric Box Assy | 电器盒部件 V144WMB1FU | 1 | 100002062260 | yes | 20181102
78 | Filter Board | 滤波板 WZ814N | 1 | 30228000032 | yes | 20181102
79 | Rectifier | 整流桥 60A/1600V(变频) | 2 | 46010604 | yes | 20181102
80 | Main Board | 主板 ZQ86H | 2 | 30228000031 | yes | 20181102
81 | Radiator | 散热器 SRX12D253 | 2 | 4901800000201 | yes | 20181102
82 | Reactor | 电抗器 L1.3mH/50A/10/(400+440) | 1 | 43138000049 | yes | 20181102
83 | Main Board | 主板 ZS3215A | 2 | 30223000047 | yes | 20181102
84 | Radiator | 散热器 SRX01D155 | 2 | 49018000001 | yes | 20181102
85 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42018000558 | yes | 20181102
86 | Main Board | 主板 WZCD3A(总装拨码) | 1 | 30223000005 | yes | 20181102
87 | AC Contactor | 交流接触器 GC6-45S/01C3A | 2 | 44010265 | yes | 20181102
88 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 422000060004 | yes | 20181102