## new sheet
Product Model:GMV-72WM/B-U(U)
Product Code:CN851W2070
EV Chart:V72WMBU(U).BZ000000.20210126.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01574105 | yes | 20210126
2 | Top Cover Sub-Assy | 顶盖组件(预装) | 1 | 01264100075 | yes | 20210126
3 | Diversion Circle | 导流圈(杏灰9082C) | 1 | 10474100 | yes | 20210126
4 | Fan motor Sub-Assy | 风机部件 | 1 | 15404605 | yes | 20210126
5 | Axial Flow Fan Sub-Assy | 轴流风叶(黑色) | 1 | 10338702 | yes | 20210126
6 | Fan Motor | 无刷直流电机 SWZ750D | 1 | 15704124 | yes | 20210126
7 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件(杏灰) | 2 | 01804771P | yes | 20210126
8 | Gas By-pass sub- assy | 气旁通组件 | 1 | 030082000007 | yes | 20210126
9 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 | 1 | 4304000474 | yes | 20210126
10 | Strainer | 过滤器 | 5 | 07415200002 | yes | 20210126
11 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 FDF6A09 | 1 | 43000072 | yes | 20210126
12 | Top Cover | 上盖板(杏灰) | 2 | 01264231P | yes | 20210126
13 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01576013 | yes | 20210126
14 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | 0112431001 | yes | 20210126
15 | Low Pressure Survey Valve Sub-Assy | 低压测量阀组件 | 1 | 030090000010 | yes | 20210126
16 | Cut off Valve | 截止阀 1/4(N) | 1 | 07130239 | yes | 20210126
17 | Throttle Assy | 节流部件 | 1 | 030190000010 | yes | 20210126
18 | Dry Filter Sub-Assy | 干燥过滤器组件 | 0 | none | no | 20210126
19 | Gas Tube Filter | 大管过滤器 | 2 | 072190511 | yes | 20210126
20 | Dry Filter | 干燥过滤器 | 0 | none | no | 20210126
21 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(R410A) | 2 | 07334100011 | yes | 20210126
22 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413206 | yes | 20210126
23 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-32D178 | 1 | 07334390 | yes | 20210126
24 | Discharge Charge Valve | 卸荷阀 | 2 | 07334100002 | yes | 20210126
25 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413249 | yes | 20210126
26 | Plate-type Heat Exchanger Sub-Assy | 板式换热器组件 | 1 | 00904100009 | yes | 20210126
27 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-25D177 | 1 | 07334412 | yes | 20210126
28 | One way Valve | 单向阀 | 2 | 04324001 | yes | 20210126
29 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 φ16 | 1 | 07210044 | yes | 20210126
30 | Electric Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 07334100030 | yes | 20210126
31 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | 01314712P | yes | 20210126
32 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01194100104P | yes | 20210126
33 | Gas-liquid Separator | 汽液分离器 | 1 | 035027060002 | yes | 20210126
34 | Base Frame Assy | 底座部件 | 1 | 01284711 | yes | 20210126
35 | Oil Separator | 油分离器 | 1 | 0742418601 | yes | 20210126
36 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873209 | yes | 20210126
37 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 E706DHD-72D2YG | 1 | 00204100016 | yes | 20210126
38 | Electric Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651540713 | yes | 20210126
39 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 | 1 | 4304000477 | yes | 20210126
40 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 FDF2A27 | 2 | 43044100144 | yes | 20210126
41 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 电磁阀线圈 | 1 | 4304000473 | yes | 20210126
42 | Oil Equalizing Pipe Sub-Assy | 均油管组件 | 1 | 04224100148 | yes | 20210126
43 | Oil Separator | 油分离器 | 1 | 07424100023 | yes | 20210126
44 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000911 | yes | 20210126
45 | Discharge Tube Sub-assy | 排气管组件 | 1 | 04534100095 | yes | 20210126
46 | Transformer | 电源变压器 250W | 1 | 43118000023 | yes | 20210126
47 | Front Panel | 面板(下)(杏灰) | 1 | 01544627P | yes | 20210126
48 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 2 | 2690410001603 | yes | 20210126
49 | Front Panel | 面板(上)(杏灰) | 1 | 01544620P | yes | 20210126
50 | Sensor Sub-assy | 感温包组件(有下挂采购件) | 1 | 39008000006G | yes | 20210126
51 | Pressure Sensor | 压力传感器(高压) NSK-BC0421-313/45CP2-6 | 1 | 32218000009 | yes | 20210126
52 | Pressure Sensor | 压力传感器(低压) NSK-BC0201-308/45CP2-5 | 1 | 32218000008 | yes | 20210126
53 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰) | 1 | 01314713P | yes | 20210126
54 | 4-Way Valve Sub-Assy | 四通阀组件 | 1 | 04044100063 | yes | 20210126
55 | Cut off Valve | 截止阀 7/8(R410A) | 1 | 07334100012 | yes | 20210126
56 | Filter | 过滤器(网状) | 1 | 07218603 | yes | 20210126
57 | 4 Way Valve Coil | 四通阀线圈 220~240V/50Hz/60Hz-1100 | 1 | 4300040095 | yes | 20210126
58 | 4-way Valve | 四通阀(10匹)(SHF-35-79/DSF-34E-R410A) | 1 | 43000339 | yes | 20210126
59 | One way Valve | 单向阀 NRV19S | 1 | 07335210 | yes | 20210126
60 | Nozzle for Adding Freon | 注氟嘴(R407C) | 2 | 06120012 | yes | 20210126
61 | Filter Board | 滤波板 ZL3330A | 1 | 30228000015 | yes | 20210126
62 | Rectifier | 整流桥 60A/1600V(变频) | 1 | 46010604 | yes | 20210126
63 | Reactor | 电抗器 L1.92mH/34A/10/400+400 | 1 | 4313017401 | yes | 20210126
64 | Main Board | 主板 ZQ3330A(总装拨码) | 1 | 30228000010 | yes | 20210126
65 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GMV-72WM/B-U(U) | 1 | 100002003639 | yes | 20210126
66 | Radiator | 散热器 SRX12D253 | 1 | 49018000002 | yes | 20210126
67 | Main Board | 主板 WZS901B(总装拨码) | 1 | 30229010 | yes | 20210126
68 | Radiator | 散热器 SRX01D155 | 1 | 49018000001 | yes | 20210126
69 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42018000558 | yes | 20210126
70 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 42011106 | yes | 20210126
71 | Main Board | 主板 WZCD3A(总装拨码) | 1 | 30223000005 | yes | 20210126
72 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 42018000026 | yes | 20210126