## new sheet
Product Model:GMV-96WM/B-U(U)
Product Code:CN851W1990
EV Chart:V96WMBU(U).BZ000000.20210126.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Rear Grill | 网罩 | 2 | 01574100002 | yes | 20210126
2 | Top Cover | 顶盖组件(预装) | 1 | 01264100074 | yes | 20210126
3 | Diversion Circle | 导流圈(杏灰) | 2 | 10474100002 | yes | 20210126
4 | Motor for Axial Fan Assy | 轴流风机部件 | 2 | 15404100018 | yes | 20210126
5 | Axial Flow Fan | 轴流风叶(本色) | 1 | 10434100002 | yes | 20210126
6 | Fan Motor | 无刷直流电机 SWZ750D | 1 | 15704124 | yes | 20210126
7 | Gas By-pass sub- assy | 气旁通组件 | 1 | 030082000006 | yes | 20210126
8 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4304000420 | yes | 20210126
9 | Strainer | 过滤器 | 5 | 07415200002 | yes | 20210126
10 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 FDF6A09 | 1 | 43000072 | yes | 20210126
11 | Upper Cover Plate (back) | 后上盖板(杏灰) | 1 | 01264100005P | yes | 20210126
12 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01574100001 | yes | 20210126
13 | Condenser Assy | 冷凝器部件 | 1 | 0112410009001 | yes | 20210126
14 | Low Pressure Survey Valve Sub-Assy | 低压测量阀组件 | 1 | 030090000011 | yes | 20210126
15 | Cut off Valve | 截止阀 1/4(N) | 1 | 07130239 | yes | 20210126
16 | Throttle Assy | 节流部件 | 1 | 05374100017 | yes | 20210126
17 | Electric Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43044100162 | yes | 20210126
18 | Electric expand valve fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413203 | yes | 20210126
19 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-32D178 | 1 | 07334390 | yes | 20210126
20 | Discharge Charge Valve | 卸荷阀 | 2 | 07334100002 | yes | 20210126
21 | One way Valve | 单向阀 | 2 | 04324001 | yes | 20210126
22 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413204 | yes | 20210126
23 | Electronic Expansion Valve | 电子膨胀阀 UKV-25D177 | 1 | 07334412 | yes | 20210126
24 | Bidirection Strainer | 双向过滤器 φ16 | 1 | 07210044 | yes | 20210126
25 | Plate-type Heat Exchanger Sub-Assy | 板式换热器组件 | 1 | 00904100012 | yes | 20210126
26 | Dry Filter Sub-Assy | 干燥过滤器组件 | 1 | 07414100016 | yes | 20210126
27 | Gas Tube Filter | 大管过滤器 | 2 | 072190511 | yes | 20210126
28 | Dry Filter | 干燥过滤器 | 1 | 07218769 | yes | 20210126
29 | Gas-liquid Separator | 汽液分离器 | 1 | 035027060004 | yes | 20210126
30 | Oil Separator | 油分离器 | 1 | 0742418601 | yes | 20210126
31 | Electrical Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651873209 | yes | 20210126
32 | Right Side Plate | 右侧板(杏灰) | 1 | 01314713P | yes | 20210126
33 | Chassis Sub-assy | 底盘组件 | 1 | 01194100106P | yes | 20210126
34 | Base Frame Assy | 底座组件 | 1 | 01284100122 | yes | 20210126
35 | Cut off Valve | 截止阀 3/8(R410A) | 2 | 07334100011 | yes | 20210126
36 | Liquid Valve Sub-Assy | 小阀门组件 | 1 | 07304100002 | yes | 20210126
37 | Valve | 截止阀组件2 | 1 | 07304100007 | yes | 20210126
38 | Cut off Valve | 截止阀 1-1/8(R410A) | 1 | 07334100014 | yes | 20210126
39 | gas hose sub- assy | 气管组件(大阀门) | 1 | 04574100043 | yes | 20210126
40 | Compressor and Fittings | 压缩机及其配件 E706DHD-72D2YG | 1 | 00204100016 | yes | 20210126
41 | Electric Heater(Compressor) | 电加热带(压缩机) | 1 | 7651540713 | yes | 20210126
42 | Oil Equalizing Pipe Sub-Assy 1 | 均油管组件1 | 1 | 04224100054 | yes | 20210126
43 | Magnet Coil | 电磁线圈 220-240V/50/60Hz-1800 | 1 | 4304000440 | yes | 20210126
44 | Oil balancing pipe sub-assy 2 | 均油管组件2 | 1 | 030181000008 | yes | 20210126
45 | Electromagnetic Valve | 电磁阀 FDF2A27 | 2 | 43044100144 | yes | 20210126
46 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4304000423 | yes | 20210126
47 | Transformer | 电源变压器 250W | 1 | 43118000023 | yes | 20210126
48 | Front Panel (left) | 左前面板(杏灰) | 1 | 01544100003P | yes | 20210126
49 | Front Panel (right) | 右前面板 | 1 | 01544100005P | yes | 20210126
50 | Handle | 提手(杏灰9082C) | 2 | 2690410001603 | yes | 20210126
51 | Top Cover (front) | 前上盖板 | 2 | 01264100004P | yes | 20210126
52 | Sensor Sub-assy | 感温包组件(有下挂) | 1 | 39004100008G | yes | 20210126
53 | Pressure Sensor | 压力传感器(高压) NSK-BC0421-313/45CP2-6 | 1 | 32218000009 | yes | 20210126
54 | Pressure Sensor | 压力传感器(低压) NSK-BC0201-308/45CP2-5 | 1 | 32218000008 | yes | 20210126
55 | Discharge Tube Sub-assy | 排气管组件 | 1 | 04534100094 | yes | 20210126
56 | Oil Separator | 油分离器 | 1 | 07424100023 | yes | 20210126
57 | Pressure Protect Switch | 压力开关 YKB-4.2/3.6-C | 1 | 4602000910 | yes | 20210126
58 | Left Side Plate | 左侧板(杏灰) | 1 | 01314712P | yes | 20210126
59 | 4-Way Valve Assy | 四通阀部件(管路) | 1 | 04044100060 | yes | 20210126
60 | Filter | 过滤器(网状) | 1 | 07218603 | yes | 20210126
61 | Magnet Coil | 电磁线圈 | 1 | 4300040030 | yes | 20210126
62 | 4-way Valve | 四通阀(10匹)(SHF-35-79/DSF-34E-R410A) | 1 | 43000339 | yes | 20210126
63 | One way Valve | 单向阀 NRV19S | 1 | 07335210 | yes | 20210126
64 | Nozzle for Adding Freon | 注氟嘴(R407C) | 2 | 06120012 | yes | 20210126
65 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GMV-96WM/B-U(U) | 1 | 100002003641 | yes | 20210126
66 | Filter Board | 滤波板 ZL3330A | 1 | 30228000015 | yes | 20210126
67 | Main Board | 主板 WZ60(保险管板) | 1 | 300027000545 | yes | 20210126 | 20201010
68 | Reactor | 电抗器 L1.92mH/34A/10/400+400 | 1 | 4313017401 | yes | 20210126
69 | Rectifier | 整流桥 60A/1600V(变频) | 1 | 46010604 | yes | 20210126
70 | Main Board | 主板 ZQ3330A(总装拨码) | 1 | 30228000010 | yes | 20210126
71 | Main Board | 主板 WZS901A(总装拨码) | 2 | 30229009 | yes | 20210126
72 | Radiator | 散热器 SRX12D253 | 1 | 49018000002 | yes | 20210126
73 | Radiator | 散热器 SRX01D155 | 2 | 49018000001 | yes | 20210126
74 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 42018000026 | yes | 20210126
75 | Main Board | 主板 WZCD3A(总装拨码) | 1 | 30223000005 | yes | 20210126
76 | Terminal Board | 接线板(3位) | 1 | 42018000558 | yes | 20210126
77 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 42011106 | yes | 20210126