## new sheet
Product Model:GMV-ND09C/A-T(U)
Product Code:CM400N0120
EV Chart:VND28CAT.BZ000000.20150120.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Front Panel Assy | 面板部件 | 1 | 20012756 | yes | 20150120 | 20171008
2 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件(黑色) | 1 | 11122139 | yes | 20150120 | 20171008
3 | Front Case Assy | 面板体部件 | 1 | 20012601 | yes | 20150120 | 20171008
4 | Guide Louver (lower) | 导风板(下)(黑色) | 1 | 10512146 | yes | 20150120 | 20170911
5 | Air Louver (lower) | 扫风叶片(下)(白色) | 2 | 10512144 | yes | 20150120 | 20171008
6 | Water Tray | 接水盘(灰色) | 1 | 20182140 | yes | 20150120 | 20170911
7 | Axis (lower step motor) | 轴(下步进电机)(原色) | 1 | 10542034 | yes | 20150120 | 20171008
8 | Stepping Motor | 步进电机 MP24EB | 1 | 1521210101 | yes | 20150120 | 20170911
9 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | 20182141 | yes | 20150120 | 20171008
10 | Strainer A | 过滤器A | 1 | 07210022 | yes | 20150120 | 20171008
11 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | 01024100143 | yes | 20150120 | 20170911
12 | Electric Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 43044100192 | yes | 20150120 | 20170911
13 | Electric expand valve fitting | 电子膨胀阀线圈 CAM-MD12GRSZ-1 | 1 | 4304000102 | yes | 20150120 | 20170914
14 | Electric Box Assy | 电器盒部件 GMV-ND12C/A-T(U) | 1 | 01394100510 | yes | 20150120 | 20170911
15 | Centrifugal Fan | 离心风叶 | 1 | 10312005 | yes | 20150120 | 20170911
16 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FN30F-ZL | 1 | 15704100012 | yes | 20150120 | 20170911
17 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黑)-450mm(有下挂) | 1 | 390000597 | yes | 20150120 | 20171008
18 | Temperature Sensor | 感温包 20KT-EH-2P-K3(黄)-500mm | 1 | 3900005910 | yes | 20150120 | 20170911
19 | Temperature Sensor | 感温包 15KS-XH-2P(蓝)-600mm(有下挂采购件) | 1 | 3900019824 | yes | 20150120 | 20170911
20 | Left Side Plate | 侧板(左)(白色) | 1 | 20052011 | yes | 20150120 | 20170911
21 | Rear Case | 底壳(大金白) | 1 | 2220014901 | yes | 20150120 | 20170911
22 | Top Side Plate | 侧板(顶)(白色) | 1 | 20052013 | yes | 20150120 | 20170911
23 | Right Side Plate | 侧板(右)(白色) | 1 | 20052012 | yes | 20150120 | 20170911
24 | Diversion Circle | 导流圈(黑色) | 1 | 10371212 | yes | 20150120 | 20170911
25 | Swing Assy | 扫风电机组件 | 1 | 00021100001 | yes | 20150120 | 20171008
26 | Swing Lever | 扫风连杆(灰色) | 2 | 10582096 | yes | 20150120 | 20171008
27 | Guide Louver (upper) | 导风板(上)(白色) | 1 | 10512145 | yes | 20150120 | 20170911
28 | Air Louver (upper) | 扫风叶片(上)(灰色) | 2 | 10512143 | yes | 20150120 | 20171008
29 | Shaft of Guide Louver | 导风板轴(灰色)(A模) | 2 | 10542020 | yes | 20150120 | 20171008
30 | Rear Grill | 网罩 | 1 | 01472024 | yes | 20150120 | 20170911
31 | Crank | 曲轴(本色) | 1 | 73012005 | yes | 20150120 | 20171008
32 | Stepping Motor | 步进电机 MP24AE | 1 | 1521210805 | yes | 20150120 | 20170911
33 | Display Board | 显示板 D8383 | 1 | 30568131 | yes | 20150120 | 20171008
34 | Pinboard | 转接板 ZZJ838 | 1 | 30278000001 | yes | 20150120 | 20170911
35 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 422000000024 | yes | 20150120 | 20171008 | replace 42010268
| Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 42010268 | no |  | 20170914
36 | Electric Box | 电器盒(黑色)(无螺钉柱) | 1 | 20112116 | yes | 20150120 | 20171008
37 | Main Board | 主板 Z6L35V(总装拔码) | 1 | 30226000080 | yes | 20150120 | 20170911
38 | Magnetic Ring | 磁环 (I 28X16X13) | 1 | 49010104 | yes | 20150120 | 20180321 | replace 49010109
| Magnetic Ring | 磁环 (IV 38X13X19) | 1 | 49010109 | no |  | 20170911
| Magnetic Ring | 磁环 (I 28X16X13) | 49010104 | no |  | 1
39 | Shield Cover of Electric Box Sub-assy | 电器盒屏蔽盖组件 | 1 | 01592169 | yes | 20150120 | 20170911
40 | Remote Controller | 遥控器 YAP1F | 1 | 30510589 | yes | 20150120 | 20170911