## new sheet
Product Model:GMV-ND30PLS/C-T(U)
Product Code:CM810N2020
EV Chart:VND125PLSCT.BZ000000.20200619.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Air intake side-board Sub-assy | 回风口边板组件 | 1 | 02225261 | yes | 20200620
2 | Filter Sub-Assy | 过滤网组件 | 2 | 11725206 | yes | 20200620
3 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 B-FG150A-ZL | 1 | 150104060015 | yes | 20200620
4 | Centrifugal Fan | 离心风叶 | 3 | 103003060003 | yes | 20200620
5 | Joint Slack | 联轴器 | 1 | 73018731 | yes | 20200620
6 | Inductance | 电感 5mH/3A(850mm) | 1 | 4312800001403 | yes | 20200620
7 | Volute Casing | 蜗壳(上) | 3 | 200230060003 | yes | 20200620
8 | Volute Casing | 蜗壳(下) | 3 | 200230060004 | yes | 20200620
9 | Cover Of Air-In | 回风盖板 | 1 | 01265344 | yes | 20200620
10 | Bottom Cover Plate | 下盖板 | 1 | 01265343 | yes | 20200620
11 | Electric Box Assy | 电器盒部件GMV-ND48PLS/C-T(U) | 1 | 100002068420 | yes | 20200620
12 | Radiator | 散热器 SRX28D40 | 1 | 430034060043 | yes | 20200620
13 | Filter Board | 滤波板 ZLB6LA | 1 | 300020060016 | yes | 20200620
14 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 4201110602 | yes | 20200620
15 | Terminal Board | 接线板(4位)(通讯专用) | 1 | 42200006000401 | yes | 20200620
16 | Main Board | 主板 ZS1202F | 1 | 300002060399 | yes | 20200620
17 | Main Board | 主板 Z6L35AR | 1 | 300002060459 | yes | 20200620
18 | Right Side Plate Assy | 右侧板部件 | 1 | 01315298 | yes | 20200620
19 | Hook | 挂钩 | 4 | 02112466 | yes | 20200620
20 | Water Level Switch | 液位开关(1位) | 1 | 43002400000502 | yes | 20200620
21 | Water Pump Assy | 水泵部件 | 1 | 000104060041 | yes | 20200620
22 | Pump Drainpipe | 水泵排水管 | 1 | 04615487 | yes | 20200620
23 | Strainer | 过滤器 | 2 | 0721304401 | yes | 20200620
24 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 | 1 | 030026060345 | yes | 20200620
25 | Evaporator Assy | 蒸发器部件(GMV-ND112PMS/AS) | 1 | 011001060474 | yes | 20200620
26 | Electric Expand Valve Fitting | 电子膨胀阀线圈 QKV | 1 | 4304413215 | yes | 20200620
27 | Border Plate of Air outlet Sub-Assy | 出风口边板组件 | 1 | 02225270 | yes | 20200620
28 | Top Cover Board Assy | 上盖板部件 | 1 | 0126534901 | yes | 20200620
29 | Left Side Plate Assy | 左侧板部件 | 1 | 01315299 | yes | 20200620
30 | Sensor Sub-assy | 感温包组件(有下挂采购件) | 1 | 39004169G | yes | 20200620
31 | Drain Hose Sub-Assy | 排水软管组件 | 1 | 05232050 | yes | 20200620
32 | Pipe | 波纹管φ16(R410A) | 1 | 05015408 | yes | 20200620
33 | Display Board | 显示板 Z6L351(MC) | 1 | 30296000040 | yes | 20200620