## new sheet
Product Model:GMV-ND36ZD/A-T(U)
Product Code:CM600N0470
EV Chart:VND140ZDAT.BZ000000.20151121.pdf
NO. | Part Description | 中文描述 | qty | Part Code | avai | OriginalityDate | UpdateDate | Replace Code | Rmark
1 | Remote Controller | 遥控器 YAP1F | 1 | 30510589 | yes | 20151121 | 20170911
2 | Sensor Sub-assy | 感温包组件(有下挂) | 1 | 39008000100G | yes | 20151121 | 20170911
3 | Water Tray Assy | 接水盘部件 | 1 | 01289401 | yes | 20151121 | 20171008
4 | Air Louver | 扫风叶片 | 24 | 26909418 | yes | 20151121 | 20171008
5 | Connection Board | 连接板(右侧板) | 1 | 02229406 | yes | 20151121 | 20171008
6 | Right Cover Plate | 右盖板(杏灰) | 1 | 2690942201 | yes | 20151121 | 20170911
7 | Installation Supporting Frame | 安装支架(右) | 1 | 01809402 | yes | 20151121 | 20171008
8 | Right Side Plate Sub-Assy | 右侧板组件 | 1 | 01319408 | yes | 20151121 | 20171008
9 | Right Foam Assy | 右泡沫部件 | 1 | 12509425 | yes | 20151121 | 20171008
10 | Axile Bush | 轴套(原色) | 2 | 10542704 | yes | 20151121 | 20171008
11 | Plate Board of Water Releasing Flume | 引水槽压板 | 1 | 26909442 | yes | 20151121 | 20171008
12 | Water Releasing Flume | 引水槽 | 1 | 26909441 | yes | 20151121 | 20171008
13 | connected board (evaporator) | 连接板(蒸发器) | 1 | 01344108 | yes | 20151121 | 20171008
14 | Strainer | 过滤器 | 2 | 0741410000601 | yes | 20151121 | 20170911
15 | Electronic Expansion Valve Sub-Assy | 电子膨胀阀组件 |  | 43044100121 | yes | 20151121 | 20170911
16 | Electric expand valve fitting | 电子膨胀阀线圈 UKV | 1 | 4304413203 | yes | 20151121 | 20170911
17 | Rotating Shaft | 转轴3 | 6 | 26909430 | yes | 20151121 | 20171008
18 | Supporter | 支架3(导风板)(杏灰) | 3 | 26909409 | yes | 20151121 | 20171008
19 | Evaporator Assy | 蒸发器部件 | 1 | 01024100105 | yes | 20151121 | 20170911
20 | Guide Louver | 导风板1(杏灰) | 2 | 10619405 | yes | 20151121 | 20170911
21 | Front Connection Board | 前连接板 | 1 | 01349404P | yes | 20151121 | 20171008
22 | Fixed Mount | 固定架(显示板)(植绒) | 1 | 26909426R | yes | 20151121 | 20171008
23 | Display Board | 显示板 Z4L25 | 1 | 30294000009 | yes | 20151121 | 20170911
24 | Rear Side Plate Sub-Assy | 后侧板组件 | 1 | 01319442 | yes | 20151121 | 20170911
25 | Front Connection Board Foam Assy | 前连接板泡沫组件 | 1 | 12509434 | yes | 20151121 | 20170911
26 | Water Releasing Flume | 引水槽 | 1 | 02289402P | yes | 20151121 | 20171008
27 | Stepping Motor | 步进电机 MP35CG | 2 | 1521240206 | yes | 20151121 | 20170911
28 | Left Foam Assy | 左泡沫部件 | 1 | 12509437 | yes | 20151121 | 20170911
29 | Electric Box Assy | 电器盒部件 | 1 | 01394100586 | yes | 20151121 | 20171008
30 | Electric Box Cover | 电器盒盖 | 1 | 01429410P | yes | 20151121 | 20171008
31 | Left Mounting Support | 安装支架(左) | 1 | 01809421 | yes | 20151121 | 20170911
32 | Left Cover Plate | 左盖板(杏灰) | 1 | 2690941601 | yes | 20151121 | 20170911
33 | Main Board | 主板 Z6L25H(总装拨码) | 1 | 30226000027 | yes | 20151121 | 20170911
34 | Terminal Board | 接线板(2位) | 1 | 42011106 | yes | 20151121 | 20170911
35 | Terminal Board | 接线板(4位) | 1 | 4201800002601 | yes | 20151121 | 20170911
36 | Inductance | 电感 5mH/3A | 1 | 43128000014 | yes | 20151121 | 20170911
37 | Support Of Motor Bearing | 电机轴承座 | 2 | 01792408 | yes | 20151121 | 20171008
38 | O-Gasket of Bearing | 轴承胶圈 | 1 | 76512404 | yes | 20151121 | 20170911
39 | Bracket 1 | 支架1(轴承) | 1 | 01809404 | yes | 20151121 | 20171008
40 | Clapboard Sub-Assy | 隔板组件 | 1 | 01249400006 | yes | 20151121 | 20170911
41 | Front volute casing | 前蜗壳 | 4 | 26905208 | yes | 20151121 | 20171008
42 | Rear volute casing | 后蜗壳 | 4 | 26909419 | yes | 20151121 | 20171008
43 | Rear Connection board | 后连接板 | 1 | 01349419 | yes | 20151121 | 20170911
44 | Rotary Axis Sub-Assy | 转动轴组件 | 2 | 73018052 | yes | 20151121 | 20170911
45 | Joint Slack | 联轴器 | 2 | 73018731 | yes | 20151121 | 20171008
46 | Motor Support Sub-Assy | 电机支架组件 | 1 | 0180940002901 | yes | 20151121 | 20170911
47 | Brushless DC Motor | 无刷直流电机 FG250A-ZL | 1 | 15709400005 | yes | 20151121 | 20170911
48 | Centrifugal fan | 离心风叶(大轴状态) | 4 | 1041410101 | yes | 20151121 | 20171008
49 | Supporter | 支架2(轴承) | 1 | 01809403 | yes | 20151121 | 20171008
50 | Filter | 过滤网网材(白色) PP455X320 | 1 | 11126002 | yes | 20151121 | 20170911
51 | Top Cover Board Sub-assy | 上盖板组件 | 1 | 01269400002 | yes | 20151121 | 20170911
52 | Front Grill sub-assy | 面板格栅组件 | 4 | 01579401 | yes | 20151121 | 20171008
53 | Drainage Pipe Sub-assy | 排水管组件 | 1 | 05235434 | yes | 20151121 | 20171008